## DQE_Lot 01 - Plâtrerie
PARC NATIONAL DES ECRINS
Secteur du BRIANCONNAIS
1 Rue du Lauzet
05220 LE MONÊTIER-LES-BAINS
LE CASSET – Logement de passage Travaux de rénovation
Article | Désignation | Unité | Quantité | Prix unitaire en € HT | Montant en € HT
Lot 01 – Plâtrerie – Sols souples – Faïence – Peinture
Plâtrerie
0
Nota : | Les quantités mentionnées dans ce document ne sont pas contractuelles, elles doivent être vérifiées par l'entreprise.
1-1 | Mise en sécurité et protections | Forfait | 1 |  | 0
| Branchement de chantier | Ens | 1 |  | 0
1-2 | Démolition
1-2-1 | Dépose de l'installation de chauffage (raccordement chaudière existante fioul) + évacuation | Ens | 1 |  | 0
A la charge du présent lot, en concertation avec le lot 02 Plomberie pour la désolidarisation du réseau de l'appartement vis-à-vis de la chaudière existante, dépose des radiateurs et distributions.
Compris rebouchage soigné au besoin.
Y compris tous détails et toutes sujétions d'exécution.
Localisation :
Sur l'ensemble de l'appartement
1-2-2 | Dépose des équipements sanitaires + évacuation
A la charge du présent lot, en concertation avec le lot 02 Plomberie vis-à-vis des alimentations et évacuations d'eau, dépose des appareils, des tuyaux d'alimentation et canalisations d'évacuation.
Y compris tous détails et toutes sujétions d'exécution.
Localisation :
| Baignoire | U | 1 |  | 0
| WC | U | 1 |  | 0
| Lavabo | U | 1 |  | 0
| Ensemble kitchenette | Ens | 1 |  | 0
Nota : le WC et le meuble kitchenette ont été déposé par les agents, la présence ou non des alimentations et des évacuations reste à vérifier lors de la visite des lieux préalablement à la remise des offres
1-2-3 | Dépose des revêtements de sol et plinthes + évacuation
A la charge du présent lot, en concertation avec les lots « techniques », dépose des sols souples, plinthes comprises.
Y compris tous détails et toutes sujétions d'exécution.
Localisation :
| Sur l'ensemble de l'appartement | Ens | 1 |  | 0
Article | Désignation | Unité | Quantité | Prix unitaire en € HT | Montant en € HT
Lot 01 – Plâtrerie – Sols souples – Faïence – Peinture
1-3 | Doublages
1-3-1 | Doublages murs périphériques | m2 | 31 |  | 0
Fourniture et pose de doublages en plaques de plâtre cartonnées sur ossature métallique comprenant :
- une ossature périphérique constituée de rails de 100mm de largeur et de montants simples ou doubles de 100mm de largeur, d'entraxe 0,60m ou 0,40m suivant la hauteur, en acier galvanisé 6/10ème
- une lame d'air
- un isolant thermique de 100mm, panneaux de ouate de cellulose, de type Flex CL de chez Homatherm ou équivalent, disposés entre les montants ; résistance thermique : 2,564m2.°K/W avec un λ = 0,039W/m.K ; pare vapeur LDS 100, y compris adhésif adapté, collage aux planchers bas et haut et toutes sujétions de mise en œuvre nécessaires à une parfaite étanchéité à l'air
- parement constitué de 2 plaques silico calcaires de 12 mm d'épaisseur à bords feuillurés, vissées à joints croisés sur l'ossature métallique. La plaque de parement sera parfaitement poncée prête à recevoir le traitement de finition par peinture. Les plaques se trouvant dans les locaux humides seront de type hydrofuge
- renfort des angles saillants par des cornières métalliques invisibles en acier galvanisé
- traitement des joints par bandes à joints ratissées et collées
- aucun décalage, bossage, creux ne sera admis et la planéité devra être parfaite
La prestation comprendra également les fourrures d'about et renforcement aux droits des ouvertures ou des percements par des profils métalliques ; renforcement d'ossature au droit des appareils et équipements sanitaires ; joints en quinconce ; l'interposition d'un ruban résilient entre le rail bas et le sol ; l'étanchéité au sol et en plancher haut sera assurée par un joint au mastic acrylique sous la dernière plaque de chaque parement ; façon de joint creux ; parements livrés prêt à peindre...
Y compris toutes coupes, découpes, chutes et déchets, tous détails et toutes sujétions d'exécution et de mise en œuvre pour une parfaite finition de l'ouvrage.
Y compris tous détails et toutes sujétions d'exécution.
L'entreprise, lors des percements de carreaux de faïence, pour la pose des ossatures, aérera la pièce.
Epaisseur du complexe : 124mm ; Hauteur : 2,50m ; pose de dalle à dalle.
Localisation :
Concerne les murs périphériques, hors cage d'escalier et logement contigu
1-3-2 | Doublage sur murs cage escalier | m2 | 5.5 |  | 0
Réalisation d'un doublage similaire à celui décrit ci-avant avec les modifications suivantes :
- une ossature périphérique constituée de rails de 48mm de largeur et de montants simples ou doubles de 48mm de largeur, d'entraxe 0,60m ou 0,40m suivant la hauteur, en acier galvanisé 6/10ème
- un isolant thermique de 45mm, panneaux de ouate de cellulose, de type Flex CL de chez Homatherm ou équivalent
- parement constitué de 1 plaque silico calcaires de 12 mm d'épaisseur à bords feuillurés, vissées à joints croisés sur l'ossature métallique
Article | Désignation | Unité | Quantité | Prix unitaire en € HT | Montant en € HT
Lot 01 – Plâtrerie – Sols souples – Faïence – Peinture
Localisation :
Concerne le murs de la SDB y compris le placard
1-3-3 | Doublage mur intérieur | m2 | 3.5 |  | 0
Fourniture et pose de doublages en plaques de plâtre cartonnées sur ossature métallique comprenant :
- une ossature périphérique constituée de rails et de montants simples ou doubles de 48mm de largeur, pose à plat, d'entraxe 0,60m ou 0,40m suivant la hauteur, en acier galvanisé 6/10ème
- parement constitué de 1 plaque silico calcaire de 12 mm d'épaisseur à bords feuillurés, vissées à joints croisés sur l'ossature métallique. La plaque de parement sera parfaitement poncée prête à recevoir le traitement de finition par peinture. Les plaques se trouvant dans les locaux humides seront de type hydrofuge
- renfort des angles saillants par des cornières métalliques invisibles en acier galvanisé
- traitement des joints par bandes à joints ratissées et collées
- aucun décalage, bossage, creux ne sera admis et la planéité devra être parfaite
La prestation comprendra également les fourrures d'about et renforcement aux droits des ouvertures ou des percements par des profils métalliques ; renforcement d'ossature au droit des appareils et équipements sanitaires ; joints en quinconce ; l'interposition d'un ruban résilient entre le rail bas et le sol ; l'étanchéité au sol et en plancher haut sera assurée par un joint au mastic acrylique sous la dernière plaque de chaque parement ; façon de joint creux ; parements livrés prêt à peindre...
Y compris toutes coupes, découpes, chutes et déchets, tous détails et toutes sujétions d'exécution et de mise en œuvre pour une parfaite finition de l'ouvrage.
Y compris tous détails et toutes sujétions d'exécution.
nota : point à aborder en préparation de chantier car incidence sur le choix du bac à douche.
L'entreprise, lors des percements de carreaux de faïence, pour la pose des ossatures, aérera la pièce.
Localisation :
Mur intérieur entre SDB et Cuisine
1-4 | Reprise de plancher au droit de la baignoire | Ens | 1 |  | 0
Après dépose de la baignoire, reconstitution du sol afin de permettre d'avoir une assise réglée pour la mise en place du receveur de douche.
Localisation :
SDB
Nota : a priori, prestation non indispensable, ce choix sera à vérifier lors de la visite des lieux préalablement à la remise des offres
Article | Désignation | Unité | Quantité | Prix unitaire en € HT | Montant en € HT
Lot 01 – Plâtrerie – Sols souples – Faïence – Peinture
Sols souples
1-5 | Préparation
1-5-1 | Ragréage de la dalle existante | m2 | 20 |  | 0
La préparation des supports pour recevoir des revêtements comprendra :
- la réception des supports
- le dépoussiérage, le grattage des traces de peinture, de plâtre ou de laitance de béton et l'évacuation des gravois
- le rebouchage des trous éventuels avec un mortier de nivellement rapide
- les supports devront être parfaitement secs, durs, rigides et propres
- l'application d'un primaire bouche-pores et d'adhérence, suivant nécessité, composé de résine synthétique en dispersion et d'adjuvants spécifiques
- l'application d'un ragréage composé de ciment, de résine redispersable, de sables siliceux et d'adjuvants spécifiques
- les produits utilisés devront bénéficier d'un Avis Technique et être couverts par les assurances
- mise en œuvre conforme aux prescriptions de l'Avis Technique du C.S.T.B.
- épaisseur nécessaire afin d'obtenir la planéité voulue du revêtement de sol fini en partant de l'état et de la planéité du support actuel tout en respectant un minimum de 3 mm
- application en plusieurs passes suivant nécessité
- comportement au feu : M0
- classement UPEC : P3
Y compris toutes sujétions complémentaires et nécessaires pour une parfaite préparation des supports avant mise en œuvre du revêtement.
Localisation :
Au droit de l'ensemble des revêtements en sols souples décrits ci-dessous
1-5-2 | Revêtement linoléum | m2 | 20 |  | 0
Fourniture et mise en œuvre de revêtement de sol linoleum en lés certifié NF-UPEC.A., de type Forbo-Sarlino Walton, Fresco, ou équivalent, comprenant :
- nettoyage du support
- fourniture du revêtement de sol linoléum
- pose collée sur dalle BA après préparation du support suivant prescriptions du C.S.T.B et du fabricant
- traitement des joints par cordon d'apport « spécial linoléum » soudé à chaud compris arasage après refroidissement
- traitement des rives suivant avis technique de produit pour un classement E2
- ensemble conforme aux prescriptions du C.S.T.B et du fabricant
Y compris toutes coupes, découpes, chutes et déchets, et toutes sujétions de mise en œuvre pour une parfaite finition de l'ouvrage.
Ensemble réalisé suivant l'Avis technique des matériaux a mettre en œuvre.
Article | Désignation | Unité | Quantité | Prix unitaire en € HT | Montant en € HT
Lot 01 – Plâtrerie – Sols souples – Faïence – Peinture
Linoléum : surface multicouche composée d'huile de lin, de résines naturelles, de farine de bois, de pigments et de charges minérales ; armature en toile polyester, mousse acoustique polyoléfine, largeur des lés : 2,00m : épaisseur: 3,50mm ; naturellement antibactérien ; soudable à chaud ; teinte au choix du Maître d'ouvrage dans la gamme du fabricant.
Classement U4.P3.E2.C2 ; efficacité acoustique : Lw = 18dB ; résistance au poinçonnement : 0,20mm ; réaction au feu : Cfl-s1 ; Propriété électrostatiques : Antistatique – Classe1.
Localisation :
Au droit de l'ensemble des pièces du logement de passage
1-5-3 | Plinthes bois | ml | 30 |  | 0
Fourniture et pose de plinthes bois, en résineux de classe C, parfaitement dressées et plans comprenant :
Caractéristiques : hauteur 70mm, épaisseur 10mm, à bords arrondis, finition à peindre, peinture à charge du lot peinture.
La prestation comprendra toutes les découpes, assemblages d'onglets, traînées d'ajustement et sujétions. fixations sur parois par vis à tête fraisée, masticage des celles-ci, coupes à l'onglet. Joint acrylique en pourtour de pièce avant pose. La pose des plinthes se fera après les revêtements de sols.
Y compris toutes sujétions complémentaires et nécessaires.
Localisation :
Sur l'ensemble de l'appartement
Faïence
1-6 | Revêtement muraux
Fourniture et pose de revêtement mural en carrelage, pose à la colle spéciale suivant prescriptions du fabricant, avis techniques et nature du support, joint mastic de 1ère catégorie à la pompe au droit des appareils sanitaires, rejointoiement soigné.
La prestation comprendra également :
- la pose de cornières inox à chaque changement de matériaux ou angles saillants
Y compris toutes coupes, découpes, entailles, chutes et déchets, tous détails et toutes sujétions de mise en œuvre pour une parfaite finition de l'ouvrage.
1-7 | Étanchéité sous faïence | m2 | 10 |  | 0
Le prestataire du présent lot réalisera une étanchéité sous faïence de type Fermasec ou équivalent.
La prestation comprendra également :
- dépoussiérage des différents supports
- primaire, appliqué au rouleau sur support parfaitement sec, murs et sols
- bande d'étanchéité formant renfort (pontage soigné des angles, sol/mur) à coller dans tous les angles compris marouflage et lissage à la petite truelle, l'entreprise prendra un soin particulier pour la pose de ces renforts
- produit d'étanchéité composé de résines synthétiques, charges minérales fines et adjuvants spécifiques
Article | Désignation | Unité | Quantité | Prix unitaire en € HT | Montant en € HT
Lot 01 – Plâtrerie – Sols souples – Faïence – Peinture
- mise en œuvre en 2 couches croisées, à raison de 400 g/m2/couche minimum
- respect des températures d'application
- saupoudrage de silice sur les murs pour une meilleure adhérence du revêtement faïence
- toutes sujétions de mise en œuvre suivant prescriptions du fabricant et suivant la nature des supports pour livrer les parements parfaitement étanches
Le système proposé doit bénéficier d'un Avis Technique et d'une assurance. Les produits mis en œuvre devront être couverts par garantie décennale (fabricant et poseur).
Y compris toutes sujétions complémentaires et nécessaires.
Localisation :
Sous la faïence murale décrite à l'article suivant
1-8 | Faïence murale 20 x 20 | m2 | 10 |  | 0
Fourniture et pose collée de revêtement en faïence, comprenant :
- réception, dépoussiérage des supports
- implantation et traçage des zones de carrelage
- fourniture des carreaux
- pose suivant indications du Maître d'ouvrage
- collage des carreaux sur les différents supports, mortier haute performance époxy bi-composant assurant le collage et le jointoiement, classe RG selon EN 13888, de type Epofix CJ de chez Cégécol ou équivalent
- largeur des joints à la demande
- profils d'angle saillant en acier chromé ¼ de rond
- cornières en acier inoxydable de section 50 x 50 mm (au droit de tous les angles saillants)
- joints dressés et moulinés au ciment blanc ou teintés à la demande
- tous les joints dans les angles rentrants seront traités au mastic étanche acrylique
- joints souples au droit des changements de supports
- nettoyage soigné après pose, y compris raccords après le passage des autres corps d'état et toutes sujétions complémentaires et nécessaires
Compris joints en silicone imputrescible de qualité sanitaire, transparent ou blanc selon la couleur des joints de faïence et des équipements sanitaires, coulés à la pompe pour jonction des plans horizontaux et des appareils sanitaires avec la faïence.
Carreaux, marque Cinca, gamme Nova Arquitectura de 20 x 20 cm ; carreaux recoupés avec effet mosaïque 5 x 5 cm ; coloris au choix du Maître d'ouvrage dans la gamme du fabricant ; l'entreprise prévoira dans le cadre de son prix unitaire la possibilité d'une deuxième couleur.
Localisation :
Sur 2,15m de hauteur, sur les murs périphériques de la douche (*)
Sur 0,90m de hauteur au droit du lavabo et sur une longueur de 1,00m environ (*)
Sur 0,60m de hauteur au droit du meuble kitchenette (*)
(*) dimensions à préciser en phase de travaux
Article | Désignation | Unité | Quantité | Prix unitaire en € HT | Montant en € HT
Lot 01 – Plâtrerie – Sols souples – Faïence – Peinture
1-9 | Joints souples | Ens | 1 |  | 0
Joints en silicone imputrescible de qualité sanitaire, transparent ou blanc selon la couleur des joints de faïence et des équipements sanitaires, coulés à la pompe pour jonction des plans horizontaux et des appareils sanitaires avec la faïence.
Localisation :
Pour l'ensemble du projet
Peinture
1-10 | Peinture acrylique mate lessivable des plafonds | m2 | 22 |  | 0
Fourniture et application de peinture mate lessivable aux résines acryliques en dispersion aqueuse, comprenant :
- époussetage, et toutes préparations utiles
- impression, révision des joints
- enduit non repassé
- ponçage et époussetage
- couche intermédiaire
- couche de finition
Peinture mate lessivable aux résines acryliques en dispersion aqueuse ; finition : type B au sens du D.T.U 59.1 : application au rouleau, nombre de couche suivant les préconisations du fabricant et dans les règles de l'art.
Y compris échafaudages, rechampissages, protections et nettoyage.
Y compris toutes façons de polychromies, tous détails et toutes sujétions d'exécution et de mise en œuvre pour une parfaite finition de l'ouvrage.
Localisation :
Ensemble des plafonds du logement de passage, y compris retombées de poutres
1-11 | Peinture acrylique satinée lessivable sur murs |  |  |  | 0
Fourniture et application de peinture satinée lessivable aux résines acryliques en dispersion aqueuse, comprenant :
- dépose de papiers-peints
- époussetage, et toutes préparations utiles
- impression, révision des joints
- enduit non repassé
- ponçage et époussetage
- couche intermédiaire
- couche de finition
Peinture satinée lessivable aux résines acryliques en dispersion aqueuse ; finition : type B au sens du D.T.U 59.1 : application au rouleau, nombre de couche suivant les préconisations du fabricant et dans les règles de l'art.
Y compris échafaudages, rechampissages, protections et nettoyage.
Y compris toutes façons de polychromies, tous détails et toutes sujétions d'exécution et de mise en œuvre pour une parfaite finition de l'ouvrage ; coloris au choix du Maître d'ouvrage.
Article | Désignation | Unité | Quantité | Prix unitaire en € HT | Montant en € HT
Lot 01 – Plâtrerie – Sols souples – Faïence – Peinture
Localisation :
Ensemble des parois murales, hors zones faïencées
| - pièces humides | m2 | 32 |  | 0
| - pièces sèches | m2 | 35 |  | 0
1-12 | Peinture sur ouvrages bois intérieurs
Application d'une peinture sur bois et produits dérivés du bois comprenant :
- nettoyage
- brossage
- impression (au besoin)
- rebouchage
- enduit non repassé (au besoin)
- ponçage à sec
- couche intermédiaire
- couche de finition
Peinture glycérophtalique satinée ; finition : type B au sens du D.T.U 59.1 ; application à la brosse ou au rouleau fin.
Y compris tous détails et toutes sujétions d'exécution et de mise en œuvre pour une parfaite finition de l'ouvrage ; coloris au choix du Maître d'ouvrage.
Localisation :
| Totalité des portes de distribution intérieure (2 faces & chants), compris huisseries bois | Ens | 2 |  | 0
| D'une manière plus générale sur tous supports bois non livrés finis | Ens | 1 |  | 0
1-13 | Lasure sur ouvrages bois intérieurs
Application d'une lasure sur bois et produits dérivés du bois comprenant :
- nettoyage
- brossage
- impression (au besoin)
- rebouchage (au besoin)
- enduit non repassé (au besoin)
- ponçage à sec
- couche intermédiaire
- couche de finition
Localisation :
| Plinthes bois | ml | 30 |  | 0
| Menuiseries extérieures : 60 x 75ht | U | 1 |  | 0
| Menuiseries extérieures : 120 x 135ht | U | 1 |  | 0
1-14 | Peinture sur canalisations | Ens | 1 |  | 0
Application d'une peinture sur subjectile ferrifère ou non comprenant :
- nettoyage, dépoussiérage
- brossage
- dégraissage, rinçage
- primaire
- brossage
- couche intermédiaire
- couche de finition
Article | Désignation | Unité | Quantité | Prix unitaire en € HT | Montant en € HT
Lot 01 – Plâtrerie – Sols souples – Faïence – Peinture
Localisation :
Forfait pour canalisations qui seraient apparentes
1-15 | Nettoyage | Ens | 1 |  | 0
Le nettoyage intéresse toutes les parties apparentes :
- sols : revêtements souples
- revêtements verticaux : faïences et peintures
- menuiseries intérieures et extérieures
- quincailleries
- appareils sanitaires et robinetterie
- appareillages électriques
- appareils de chauffage,
- vitrages toutes faces, portes vitrées
Ces nettoyages seront faits de telle sorte que l'utilisation des locaux soit immédiatement possible à la livraison sans autre concours.
Les nettoyages devront faire disparaître les taches de peinture ou d'huile, les taches de plâtre, de ciment, etc..., les traces de films de mortier, les poussières.
Les produits employés, les procédés mis en œuvre devront être appropriés afin de ne pas provoquer l'altération des matières elles-mêmes ou de leur état de surface. Dans le cas de revêtements non traditionnels, il y aura lieu de se référer aux indications données par les fabricants intéressés.
Les quincailleries telles que serrures, gâches, verrous, paumelles, etc... seront soigneusement nettoyées pour permettre un bon fonctionnement.
Ne sera tolérer aucune imperfection pour ces nettoyages. Si le besoin s'en faisait sentir, ou si l'entrepreneur du présent lot donnait matière à des observations à ce sujet, le Maître d'ouvrage se réserverait le droit de l'entrepreneur du présent lot donnait matière à des observations à ce sujet, il se réserverait le droit de faire exécuter tous nettoyages complémentaires par une entreprise spécialisée, et ce, à la charge du présent lot.
Localisation :
Forfait pour l'ensemble des locaux
Nettoyage
| Nettoyage | Forfait | 1 |  | 0
| Le nettoyage se fera à l'issue de chaque prestation, et dans les cas ou celles-ci s'étaleraient sur plusieurs jours, en fin de chaque journée. L'évacuation des déchets sera également assurée par l'entreprise chaque jour. |  |  |  | 0
|  |  |  | TOTAL € HT | 0
|  |  |  | TVA 10,0 % | 0
|  |  |  | TOTAL € TTC | 0
Article | Désignation | Unité | Quantité | Prix unitaire en € HT | Montant en € HT
Options – Plâtrerie – Sols souples – Faïence – Peinture
1-16 | Porte d'entrée
1-16-1 | Porte entrée simple vantail – Dim 0,83 x 2,04m avec fermeture 3 points | U | 1 |  | 0
Dépose du bloc porte d'entrée
Fourniture et pose d'un bloc porte simple vantail ouvrant à la française, finition prête à peindre.
Porte isolée U U inférieur à 0,45 W/m2K.
Y compris tous détails et toutes sujétions d'exécution et de mise en œuvre pour une parfaite finition de l'ouvrage.
Localisation :
Porte d'entrée au logement
1-16-2 | Doublages sur murs cage escalier | m2 | 1.5 |  | 0
Réalisation d'un doublage similaire à celui décrit ci-avant avec les modifications suivantes :
- une ossature périphérique constituée de rails de 48mm de largeur et de montants simples ou doubles de 48mm de largeur, d'entraxe 0,60m ou 0,40m suivant la hauteur, en acier galvanisé 6/10ème
- un isolant thermique de 45mm, panneaux de ouate de cellulose, de type Flex CL de chez Homatherm ou équivalent
- parement constitué de 1 plaque silico calcaires de 12 mm d'épaisseur à bords feuillurés, vissées à joints croisés sur l'ossature métallique
Localisation :
Porte d'entrée au logement
|  |  |  | TOTAL € HT | 0
|  |  |  | TVA 10,0 % | 0
|  |  |  | TOTAL € TTC | 0
Options – Plâtrerie – Sols souples – Faïence – Peinture
1-17 | Faïence murale 20 x 20 | m2 | 3 | 1 | 3
Cf descriptions des articles 1-7 à 1-9
Localisation :
Sur 1,20m de hauteur dans le coin WC
|  |  |  | TOTAL € HT | 3
|  |  |  | TVA 10,0 % | 0.3
|  |  |  | TOTAL € TTC | 3.3