## DQE_Lot 02 - Plomberie
PARC NATIONAL DES ECRINS
Secteur du BRIANCONNAIS
1 Rue du Lauzet
05220 LE MONÊTIER-LES-BAINS
LE CASSET – Logement de passage Travaux de rénovation
Article | Désignation | Unité | Quantité | Prix unitaire en € HT | Montant en € HT
Lot 02 – Plomberie Sanitaire Ventilation
0
Nota : | Les quantités mentionnées dans ce document ne sont pas contractuelles, elles doivent être vérifiées par l'entreprise.
2-1 | Mise en sécurité et protections | Forfait | 1 |  | 0
2-2 | Neutralisation
2-2-1 | Neutralisation et bouchonnage de l'ensemble des réseaux de chauffage et sanitaire | Ens | 1 |  | 0
Remarque : la dépose et l'évacuation des radiateurs ainsi que des tuyauteries sont à prévoir au lot 01.
Localisation :
Logement de passage concerné par les travaux
2-3 | Chauffe-eau électrique
2-3-1 | Chauffe-eau Atlantic 100 litres | Ens | 1 |  | 0
Remarque : raccordement électrique depuis attente protégée au droit de l'appareil.
La prestation inclura toutes les prestations de raccordements et évacuations, soudures, protections, fournitures ainsi que les essais de fonctionnement.
Localisation :
A positionner dans l'angle du coin cuisine
2-4 | V.M.C. | Ens | 1 |  | 0
2-4-1 | Installation d'une VMC adaptée aux dimensions du logement et aux besoins nécessaires, comprenant les percements des plafonds pour cheminement en combles et percement du mur de façade pour rejet à l'extérieur.
L'ensemble conforme aux normes en vigueur.
Y compris socle désolidarisé si nécessaire.
Compris toutes sujétions d'adaptation et de réalisation.
Localisation :
Cuisine et SDB
2-5 | Equipements sanitaires
2-5-1 | Réseau E.U. - EV.
| Raccordement des équipements de cuisine, de la salle de bain y compris du WC pour rejoindre le réseau existant. | Ens | 1 |  | 0
Article | Désignation | Unité | Quantité | Prix unitaire en € HT | Montant en € HT
Lot 02 – Plomberie Sanitaire Ventilation
Compris déplacement de la ventilation primaire au besoin.
Localisation :
Cuisine et SDB
2-5-2 | Alimentation EC/EF
| Réseau en tubes pour le raccordement d'équipements de cuisine (évier), de la salle de bains (bac à douche, lavabo et WC). | Ens | 1 |  | 0
Compris toutes sujétions de réalisation.
Localisation :
Cuisine et SDB
2-5-3 | WC
| Fourniture et pose d'un Pack WC céramique blanc, au sol, y compris abattant, mécanisme silencieux … | U | 1 |  | 0
Compris toutes sujétions d'adaptation à l'évacuation existante et globalement de réalisation
Localisation :
SDB
2-5-4 | Lavabo sur colonne
| Fourniture et pose d'un ensemble lavabo & colonne blanc comprenant, un mitigeur, un miroir de 0,80 x 0,80m. | U | 1 |  | 0
Localisation :
SDB
2-5-5 | Douche
| Fourniture et pose d'un receveur de douche en matériau composite, antidérapant, sur mesure ou recoupable, compris bonde, dim. 140 x 80, mitigeur, barre et pommeau de douche. | Ens | 1 |  | 0
| Paroi de douche larg 120 cm avec porte coulissante. | Ens | 1 |  | 0
Localisation :
SDB
2-5-6 | Ensemble meuble Kitchenette
| Fourniture et pose d'un meuble kitchenette comprenant : | Ens | 1 |  | 0
- évier 1 cuve en inox
- plan de travail
- 2 plaques de cuisson électriques domino encastrable vitrocéramique à minuteur – limiteur de chauffe (lors des fonctionnements à vide)
- mitigeur et pack de vidage
- réfrigérateur d'un volume de 90L dont 10L de freezer
Localisation :
Cuisine
Article | Désignation | Unité | Quantité | Prix unitaire en € HT | Montant en € HT
Lot 02 – Plomberie Sanitaire Ventilation
2-5-7 | Entrées d'air
| Fourniture et pose d'entrées d'air de type « autoréglables » insonorisées de marque ATDES EA ou équivalent comprenant le percement réalisé le plus proprement possible. | Ens | 1 |  | 0
Identiques à celles du logement principal adjacent, en matière plastique de 172 mm de longueur et 12 mm de hauteur.
Localisation :
Pièce à vivre
Nettoyage
| Nettoyage | Forfait | 1 |  | 0
| Le nettoyage se fera à l'issue de chaque prestation, et dans les cas ou celles-ci s'étaleraient sur plusieurs jours, en fin de chaque journée. L'évacuation des déchets sera également assurée par l'entreprise chaque jour. |  |  |  | 0
|  |  |  | TOTAL € HT | 0
|  |  |  | TVA 10,0 % | 0
|  |  |  | TOTAL € TTC | 0