## DQE_Lot 03 - Electricité
PARC NATIONAL DES ECRINS
Secteur du BRIANCONNAIS
1 Rue du Lauzet
05220 LE MONÊTIER-LES-BAINS
LE CASSET – Logement de passage Travaux de rénovation
Article | Désignation | Unité | Quantité | Prix unitaire en € HT | Montant en € HT
Lot 03 – Électricité
0
Nota : | Les quantités mentionnées dans ce document ne sont pas contractuelles, elles doivent être vérifiées par l'entreprise.
3-1-1 | Contrôle de la terre générale | U | 1 |  | 0
3-1-2 | Neutralisation de l'installation au besoin | Ens | 1 |  | 0
3-1-3 | Dépose compteurs existants | Ens | 1 |  | 0
3-1-4 | Installation de chantier | Ens | 1 |  | 0
Conformément aux normes en vigueur.
Elle comprendra le raccordement du réseau provisoire de chantier depuis le branchement réalisé par le lot 01, l'installation provisoire et son entretien.
Le coffret sera calibré pour répondre aux travaux réalisés et leur environnement.
3-1-5 | Liaisons équipotentielles | Ens | 1 |  | 0
Une liaison équipotentielle principale réalisée par un conducteur de protection de 25 mm² cuivre de section, placé sous conduit isolant, relie tous les éléments métalliques suivants (canalisations aller et retour EC, EF, ballon ECS, gaines de ventilation…).
D'une façon générale, toutes les masses métalliques mises en œuvre au titre du présent lot, seront raccordées à la terre. La section des conducteurs de protection sera déterminée conformément à la NF C 15.100.
3-2 | Tableau d'abonné
3-2-1 | Coffret de répartitions comprenant 2 rangées + porte |  |  |  | 0
| Platine de comptage | Ens | 1 |  | 0
| Disjoncteur de branchement différentiel 500mA sélectif | Ens | 1 |  | 0
| Calibre 15/45A … | Ens | 1 |  | 0
Goulottes et toutes finitions
Hauteurs de pose conformes aux normes.
Localisation :
Intérieur du placard SDB
3-2-2 | Équipement coffret de distribution
| - parafoudre type bipolaire 40 KA | U | 1 |  | 0
| - inter de coupure 2x63A | U | 1 |  | 0
| - interrupteur différentiel 2x63A, 30 mA de type AC | U | 1 |  | 0
| - disjoncteur 2x10 A | U | 2 |  | 0
| - disjoncteur 2x16 A | U | 3 |  | 0
| - disjoncteur 2x20 A | U | 4 |  | 0
Localisation :
Intérieur du placard SDB
Article | Désignation | Unité | Quantité | Prix unitaire en € HT | Montant en € HT
Lot 03 – Électricité
3-3 | Reprise de lignes
L'ensemble conforme aux normes en vigueur.
3-3-1 | Ligne prises de courant dans cloisons sèches | Ens | 2 |  | 0
3-3-2 | Ligne éclairage dans cloisons sèches | Ens | 1 |  | 0
3-3-3 | Ligne convecteurs dans cloisons sèches | Ens | 2 |  | 0
3-3-4 | Ligne CE dans cloisons sèches | Ens | 1 |  | 0
3-3-5 | Alimentation électrique 220 pour la VMC | Ens | 1 |  | 0
3-3-6 | Option moulure | U | 1 |  | 0
Localisation :
Ensemble du logement
3-4 | Appareillages et alimentations par pièce
L'équipement correspond aux dispositions techniques minimales imposées par le respect de la NFC 15100 ; soit dans le cas général, la répartition de principe suivante :
Hauteurs de pose conformes aux normes.
3-4-1 | Prise de courant 2P+T 16 A surface | U | 1 |  | 0
3-4-2 | Interrupteur SA | U | 1 |  | 0
3-4-3 | Sortie de câble 16 A | U | 1 |  | 0
3-4-4 | Boîtier placo | U | 1 |  | 0
Localisation :
Entrée – Cuisine – pièce à vitre – SDB
3-5 | Luminaires
L'équipement correspond aux dispositions techniques minimales imposées par le respect de la NFC 15100 ; soit dans le cas général, la répartition de principe suivante :
3-5-1 | Hublot Led de classe 2 | U | 4 |  | 0
3-5-2 | Réglette | U | 2 |  | 0
Localisation :
Entrée – Cuisine – pièce à vivre – SDB
3-6 | Chauffage
L'ensemble conforme aux normes en vigueur.
3-6-1 | Radiateur chaleur douce horizontal 1500W blanc | U | 1 |  | 0
3-6-2 | Soufflant SDB | U | 1 |  | 0
Localisation :
Pièce à vivre – SDB
Article | Désignation | Unité | Quantité | Prix unitaire en € HT | Montant en € HT
Lot 03 – Électricité
Nettoyage
| Nettoyage | Forfait | 1 |  | 0
| Le nettoyage se fera à l'issue de chaque prestation, et dans les cas ou celles-ci s'étaleraient sur plusieurs jours, en fin de chaque journée. L'évacuation des déchets sera également assurée par l'entreprise chaque jour. |  |  |  | 0
|  |  |  | TOTAL € HT | 0
|  |  |  | TVA 10,0 % | 0
|  |  |  | TOTAL € TTC | 0
Article | Désignation | Unité | Quantité | Prix unitaire en € HT | Montant en € HT
Option – Électricité
3-7 | Sèche serviette
3-7-1 | Moins value souffant SDB | U | -1 |  | 0
3-7-2 | Sèche serviettes électrique | U | 1 |  | 0
Puissance adaptée à la pièce.
Localisation :
SDB
|  |  |  | TOTAL € HT | 0
|  |  |  | TVA 10,0 % | 0
|  |  |  | TOTAL € TTC | 0